## 數量
108年度水電維修
水電維修材料部分
項次 | 工 程 項 目 及 說 明 | 單位 | 數量 | 目前單價 | 單價預估 | 總價 | 備註
壹 | 電氣部份
一 | 無熔絲開關 | [5 empty] | 士林、東元、三菱或同等品
1 | 無熔絲開關 1P-50AF 15-50AT 5KA | 只 | 10 | 141 | 88.4 | 884
2 | 無熔絲開關 1P-50AF 15-50AT 10KA | 只 | 10 | 150 | 88.4 | 884
3 | 無熔絲開關 2P-50AF 15-50AT 5KA | 只 | 10 | 321 | 195 | 1950
4 | 無熔絲開關 2P-50AF 15-50AT 10KA | 只 | 10 | 352 | 195 | 1950
5 | 無熔絲開關 2P-100AF 15-50AT 15KA | 只 | 10 | 903 | 910 | 9100
6 | 無熔絲開關 2P-100AF 60-100AT 15KA | 只 | 10 | 923 | 1034.8 | 10348
7 | 無熔絲開關 3P-50AF 15-50AT 5KA | 只 | 10 | 552 | 432.9 | 4329
8 | 無熔絲開關 3P-50AF 15-50AT 10KA | 只 | 10 | 1003 | 600.6 | 6006
9 | 無熔絲開關 3P-100AF 15-50AT 15KA | 只 | 10 | 1505 | 1042.6 | 10426
10 | 無熔絲開關 3P-100AF 60-100AT 15KA | 只 | 10 | 1805 | 1316.9 | 13169
11 | 無熔絲開關 3P-100AF 15-50AT 10KA | 只 | 10 | 1303 | 1042.6 | 10426
12 | 無熔絲開關 3P-100AF 60-100AT 10KA | 只 | 10 | 1705 | 1316.9 | 13169
13 | 無熔絲開關 3P-225AF 125-225AT 25KA | 只 | 10 | 3310 | 3005.6 | 30056
14 | 無熔絲開關 3P400AF(250-400AT)30KA | 只 | 10 | 5918 | 5913.7 | 59137
15 | 無熔絲開關 3P-600AF 500-600AT 50KA | 只 | 10 | 10732 | 11943.1 | 119431
16 | ELB 2P-20A 30MA | 只 | 10 | 502 | 521.3 | 5213
17 | ELB 3P-20A 30MA | 只 | 10 |  | 590.2 | 5902
18 | ELB 2P-30A 30mA | 只 | 10 | 601 | 521.3 | 5213
19 | ELB 3P-30A 30mA | 只 | 10 |  | 590.2 | 5902
二 | PVC電線 | [5 empty] | 太平洋、華新麗華或同等品
1 | 2.0 ㎜或 2.0m㎡ | M | 350 | 22 | 8.96 | 3136
2 | 5.5m㎡ | M | 350 | 38 | 22.6 | 7910
3 | 8m㎡ | M | 350 | 55 | 32 | 11200
4 | 14m㎡ | M | 350 | 90 | 57 | 19950
5 | 22m㎡ | M | 350 | 131 | 66 | 23100
6 | 38m㎡ | M | 150 | 246 | 109.5 | 16425
7 | 60m㎡ | M | 150 | 321 | 171 | 25650
8 | 80m㎡ | M | 150 | 352 | 226.5 | 33975
9 | 100m㎡ | M | 150 | 451 | 286.5 | 42975
10 | 125m㎡ | M | 150 | 521 | 356.25 | 53437.5
11 | 150m㎡ | M | 150 | 612 | 433.5 | 65025
12 | 200m㎡ | M | 150 |  | 551.25 | 82687.5
13 | 250m㎡ | M | 150 | 924 | 712.5 | 106875
14 | PVC電線配線另料(PVC電線合計金額×0.1)
三 | PVC電纜線 | [5 empty] | 太平洋、華新麗華或同等品
1 | 2.0 m㎡/2C | M | 310 | 36 | 24.07 | 7461.7
2 | 2.0 m㎡/3C | M | 310 | 45 | 32.48 | 10068.8
3 | 2.0 m㎡/4C | M | 310 | 57 | 40.165 | 12451.15
4 | 3.5 m㎡/2C | M | 310 | 50 | 33.785 | 10473.35
5 | 3.5m㎡/3C | M | 310 | 90 | 48.285 | 14968.35
6 | 5.5m㎡/2C | M | 310 | 80 | 51.33 | 15912.3
7 | 5.5m㎡/3C | M | 310 | 120 | 67.715 | 20991.65
8 | 5.5m㎡/4C | M | 310 | 127 | 85.405 | 26475.55
9 | 8.0 m㎡/2C | M | 310 | 101 | 74.24 | 23014.4
10 | 8.0 m㎡/3C | M | 310 | 143 | 97.295 | 30161.45
11 | 8.0m㎡/4C | M | 310 | 186 | 121.655 | 37713.05
12 | 14m㎡/2C | M | 310 | 182 | 114.115 | 35375.65
13 | 14m㎡/3C | M | 310 | 254 | 154.135 | 47781.85
14 | 14m㎡/4C | M | 310 | 344 | 199.81 | 61941.1
15 | 22m㎡/2C | M | 310 | 282 | 171.68 | 53220.8
16 | 22m㎡/3C | M | 310 | 474 | 233.45 | 72369.5
17 | 22m㎡/4C | M | 310 | 645 | 300.875 | 93271.25
18 | 白扁線 2.0㎜/2C | M | 310 | 47 | 23.983 | 7434.73
19 | PVC電纜線 38mm2/4c | M | 310 | 840 | 495.175 | 153504.25
21 | PVC電纜線配線另料(PVC電纜線合計金額×0.1) |  | 310
四 | XLPE電力電纜 |  | 310 |  |  |  | 太平洋、華新麗華或同等品
1 | XLPE電力電纜 (2m/㎡)/4C | M | 310 | 62 | 51.765 | 16047.15
2 | XLPE電力電纜 (3.5m/㎡)/4C | M | 310 | 80 | 73.66 | 22834.6
3 | XLPE電力電纜 (5.5m/㎡)/4C | M | 310 | 89 | 105.995 | 32858.45
4 | XLPE電力電纜 (8m/㎡)/4C | M | 310 | 727 | 154.86 | 48006.6
5 | XLPE電力電纜 (14m/㎡)/4C | M | 310 | 848 | 232 | 71920
6 | XLPE電力電纜 (22m/㎡)/4C | M | 310 | 1303 | 337.85 | 104733.5
7 | XLPE電力電纜 (38m/㎡)/4C | M | 310 |  | 545.2 | 169012
XLPE電力電纜配線另料(XLPE電力電纜配合計金額×0.1)
五 | PVC電管(E管) | [5 empty] | 南亞、華夏或同等品
1 | 1/2" | M | 1 | 25 | 13.325 | 13.325
2 | 3/4" | M | 1 | 30 | 15.925 | 15.925
3 | 1" | M | 1 | 38 | 30.875 | 30.875
4 | 1-1/4" | M | 1 | 58 | 26.65 | 26.65
5 | 1-1/2" | M | 1 | 77 | 30.55 | 30.55
6 | 2" | M | 1 | 96 | 38.675 | 38.675
7 | 2-1/2" | M | 1 | 120 | 72.93 | 72.93
8 | 3" | M | 1 | 141 | 85.93 | 85.93
9 | 4" | M | 1 | 281 | 129.35 | 129.35
10 | 5" | M | 1 | 301 | 202.8 | 202.8
11 | 6" | M | 1 | 521 | 214.24 | 214.24
12 | PVC管配件零料(含彎頭、含三通、接頭等)PVC管合計項金額x0.1
六 | 燈具 | [5 empty] | 東亞、旭光或同等品
1 | 吸頂燈 電子式 28W×1 | 套 | 7 | 752 | 630.5 | 4413.5
2 | 吸頂燈 電子式 28W×2 | 套 | 7 | 793 | 650 | 4550
3 | 吸頂式 電子式T5 14W×1 | 套 | 7 | 892 | 598 | 4186
4 | 吸頂式 電子式T5 14W×2 | 套 | 7 | 2808 | 630.5 | 4413.5
5 | 吸頂式 電子式T5 28W×2 | 套 | 7 | 1254 | 650 | 4550
6 | 吸頂式 電子式T5 28W×2(鋁擠型或含燈罩型) | 套 | 7 | 4012 | 1872 | 13104
7 | T-BAR燈 電子式T5 14W×3 | 套 | 7 | 1204 | 1001 | 7007
8 | T-BAR燈 電子式T5 14W×4 | 套 | 7 | 1204 | 858 | 6006
9 | T-BAR燈 電子式T5 28W×2 | 套 | 7 | 1254 | 1495 | 10465
10 | T-BAR燈 電子式T5 28W×3 | 套 | 7 | 1885 | 1794
11 | 吊管式燈 電子式T5 28W×2 | 套 | 7 | 1254 | 1014 | 7098
12 | 連板型 電子式T5 14W×1 | 套 | 7 | 352 | 234 | 1638
13 | 連板型 電子式T5 28W×1 | 套 | 7 |  | 260 | 1820
14 | 低紫外線燈管(20W) | 支 | 7 | 246 | 416 | 2912
七 | 路燈燈泡
1 | 高壓鈉燈泡 220V 400W | 只 | 4 | 592 | 754 | 3016
3 | 複金屬燈泡 220V 250W | 只 | 4 | 723 | 1027 | 4108
4 | 複金屬燈泡 220V 400W | 只 | 4 | 1103 | 1066 | 4264
5 | 免用安定器水銀燈泡 220V 500W | 只 | 4 | 301 | 390 | 1560
6 | 免用安定器水銀燈具CH-405 (200~400w) | 套 | 4 | 2307 | 1001 | 4004
八 | HID安定器(含換修安裝工資) |  |  |  | 0
1 | 高壓鈉燈安定器 220V 400W | 只 | 5 | 1364 | 754 | 3770
2 | 複金屬燈安定器 220V 250W | 只 | 5 | 1364 | 1027 | 5135
九 | 日光燈管/燈泡 |  | 5 |  | 0 | 0
1 | 13-27W省電燈泡(螺旋燈泡) | 個 | 5 | 190 | 104 | 520
2 | 太陽神燈管 20W | 支 | 5 | 90 | 62.4 | 312
3 | 太陽神燈管 40W | 支 | 5 | 110 | 84.5 | 422.5
4 | 燈管 T5 14W | 支 | 5 | 101 | 65 | 325
5 | 燈管 T5 28W | 支 | 5 | 150 | 71.5 | 357.5
7 | LED燈泡 10W | 只 | 5 | 1003 | 117 | 585
8 | 燈管 T5 21W | 支 | 5 | 124 | 71.5 | 357.5
11 | 燈管 PLC 26W 2P | 支 | 5 | 162 | 156 | 780
十 | 安定器 | [5 empty] | 東亞、旭光或同等品
1 | 20-30W 電子式安定器 | 只 | 5 | 552 | 624 | 3120
2 | 20W×3 電子式安定器 | 只 | 5 | 662 | 819 | 4095
4 | 20W×4 電子式安定器 | 只 | 5 | 732 | 826.8 | 4134
5 | 40W 電子式安定器 | 只 | 5 | 601 | 624 | 3120
6 | 40W×2 電子安定器 | 只 | 5 | 702 | 728 | 3640
7 | 40W×3 電子安定器 | 只 | 5 | 702 | 819 | 4095
8 | 電子式安定器T5 14W×2 | 只 | 5 | 702 | 682.5 | 3412.5
9 | 電子式安定器T5 14W×3 | 只 | 5 | 752 | 682.5 | 3412.5
10 | 電子式安定器T5 14W×4 | 只 | 5 | 852 | 682.5 | 3412.5
11 | 電子式安定器T5 28W×2 | 只 | 5 | 702 | 682.5 | 3412.5
12 | 電子式安定器T5 28W×3 | 只 | 5 | 752 | 682.5 | 3412.5
十ㄧ | 點燈管
1 | 1P | 只 | 50 | 35 | 7.15 | 357.5
2 | 4P | 只 | 50 | 35 | 7.15 | 357.5
十二 | 抽排風機
1 | SWB-12 110V | 台 | 5 | 1505 | 1476.8 | 7384
2 | SWB-14 110V | 台 | 5 | 1655 | 1632.8 | 8164
3 | SWB-16 110V | 台 | 5 | 1805 | 1961.7 | 9808.5
4 | 浴室嵌入式抽風機SWF-15 | 台 | 5 | 803 | 609.7 | 3048.5
5 | 輕鋼架節能循環扇 | 只 | 5 | 3209 | 2860 | 14300
十三 | 其他配電零件
1 | 彩色開關 單路 WN-5001 | 只 | 50 | 50 | 26 | 1300
2 | 螢光開關單路110V | 只 | 50 | 90 | 71.5 | 3575
3 | 螢光開關單路220V | 只 | 50 | 95 | 97.5 | 4875
4 | 彩色/螢光開關蓋板(含單,二,三孔及盲蓋板) | 只 | 50 | 45 | 14.95 | 747.5
5 | 單彩色接地插座 | 只 | 50 | 80 | 49.4 | 2470
6 | 雙聯附接地插座 125V 15A WN1512K | 只 | 50 | 120 | 88.4 | 4420
7 | 冷氣附接地插座 250V 20A | 只 | 50 | 131 | 83.2 | 4160
8 | 單聯鍍鋅鐵接線盒 | 只 | 50 | 30 | 13 | 650
9 | 紅外線人體感測控制器 | 只 | 7 | 702 | 780 | 5460
10 | PVC配線槽(密)33×3m㎡ | 支 | 50 | 15 | 124.8 | 6240
11 | PVC配線槽(半圓)大號1M長(RD120) | 支 | 50 | 200 | 240.5 | 12025
12 | PVC配線槽(半圓)中號1M長(RD90) | 支 | 50 | 150 | 175.5 | 8775
13 | PVC壓條 2#-7# 1M長 15X10m/m | 支 | 50 | 80 | 36.4 | 1820
14 | PVC密閉式線槽45×45m/m*2M | 支 | 7 | 135 | 156 | 1092
15 | PVC密閉式線槽100×100m/m*2M | 支 | 5 | 752 | 655.2 | 3276
16 | PVC密閉式線槽150×75m/m*2M | 支 | 1 | 752 | 826.8 | 826.8
17 | PVC電氣軟管1/2" | M | 1 | 40 | 23.66 | 23.66
18 | PVC電氣軟管3/4" | M | 1 |  | 33.15 | 33.15
19 | PVC電氣軟管1" | M | 1 |  | 44.2 | 44.2
20 | PVC電氣軟管1-1/4" | M | 1 | 116 | 77.35 | 77.35
21 | PVC電氣軟管1-1/2" | M | 1 |  | 93.6 | 93.6
22 | PVC電氣軟管2" | M | 1 |  | 132.6 | 132.6
23 | PVC接線盒單聯 | 只 | 50 | 40 | 13 | 650
24 | PVC接線盒雙聯 | 只 | 50 | 50 | 31.2 | 1560
25 | NFB PVC 開關盒 (1P~3P) | 只 | 30 | 181 | 45.5 | 1365
26 | 指示燈(25~30mm) | 只 | 30 |  | 65 | 1950
27 | 選擇開關(25~30mm) | 只 | 30 | 460 | 58.5 | 1755
28 | 照光式壓扣開關(25~30mm) | 只 | 30 |  | 117 | 3510
29 | 地板插座 | 只 | 10 | 2001 | 1387.1 | 13871
十四 | 路燈定時器
1 | 24小時補償型定時器 | 只 | 5 | 1605 | 1300 | 6500
十五 | 不銹鋼零配件
1 | 不銹鋼 角鐵1(1/2)"*3M | 支 | 1 | 421 | 611 | 611
2 | 不銹鋼 C型槽*3M | 支 | 1 | 502 | 715 | 715
3 | 不銹鋼 全牙螺桿*3M | 支 | 1 | 150 | 195 | 195
4 | 不銹鋼 護管夾 (1/2"~1") | 只 | 1 | 13 | 3.9 | 3.9
5 | 不銹鋼 護管夾(1-1/4"~ 2") | 只 | 1 | 16 | 8.45 | 8.45
6 | 不銹鋼 護管夾 (2-1/2"~ 4") | 只 | 1 | 31 | 16.9 | 16.9
7 | 不銹鋼 膨脹螺絲1/4"~5/16" | 只 | 1 | 30 | 9.1 | 9.1
8 | 不銹鋼 膨脹螺絲3/8"~1/2" | 只 | 1 | 30 | 31.2 | 31.2
9 | 不銹鋼 P型管束含螺母1/2"~ 1" | 組 | 1 | 30 | 26 | 26
10 | 不銹鋼 P型管束含螺母1(1/4)" | 組 | 1 | 35 | 29.9 | 29.9
11 | 不銹鋼 P型管束含螺母1(1/2)" | 組 | 1 | 40 | 35.1 | 35.1
12 | 不銹鋼 P型管束含螺母2" | 組 | 1 | 45 | 54.6 | 54.6
不銹鋼 P型管束含螺母2" 以上每增加1"時，相關項合計金額乘1.2
十六 | 鍍鋅鋼零配件
1 | 鍍鋅角鐵1(1/2)"*3M | 支 | 1 | 261 | 175.5 | 175.5
2 | 鍍鋅全牙螺絲3/8"*3M | 支 | 1 | 80 | 55.9 | 55.9
3 | 鍍鋅全牙螺絲1/2"*2mm | 支 | 1 |  | 143 | 143
4 | 鍍鋅C型鋼 | M | 1 | 281 | 715 | 715
5 | 鍍鋅P型管束 (1/2"~1")含螺母 | 組 | 1 | 12 | 9.1 | 9.1
6 | 鍍鋅P型管束(1-1/4"~ 2")含螺母 | 組 | 1 | 18 | 15.6 | 15.6
7 | 鍍鋅P型管束 2-1/2"含螺母 | 組 | 1 | 22 | 19.5 | 19.5
8 | 鍍鋅P型管束 3"含螺母 | 組 | 1 | 25 | 22.1 | 22.1
9 | 鍍鋅P型管束 3"含螺母以上每增加1"時，相關項合計金額乘1.2 |  | 1
10 | 鍍鋅U型管束 (1/2"~1")含螺母 | 組 | 1 | 10 | 6.5 | 6.5
11 | 鍍鋅U型管束(1-1/4"~ 2")含螺母 | 組 | 1 | 18 | 13 | 13
12 | 鍍鋅U型管束 2-1/2"含螺母 | 組 | 1 | 21 | 14.3 | 14.3
13 | 鍍鋅U型管束 3"含螺母 | 組 | 1 | 22 | 15.6 | 15.6
14 | 鍍鋅U型管束 3"含螺母以上每增加1"時，相關項合計金額乘1.2
15 | 鍍鋅膨脹螺絲1/4"~5/16" | 只 | 100 | 10 | 3.12 | 312
16 | 鍍鋅膨脹螺絲3/8"~1/2" | 只 | 100 | 15 | 10.4 | 1040
十七 | 施工機械
1 | 吊卡(10~15噸) | 天 | 10 |  | 10400 | 104000
2 | 挖土機(含挖土機運費及技術員) | 天 | 10 | 4613 | 13000 | 130000
貳 | 水工部份
一 | 衛浴設備
1 | 小便斗自動沖水器(隱藏式嵌牆式) | 套 | 3 | 8024 | 7410 | 22230
2 | 露出型小便斗沖水器 | 套 | 3 | 8024 | 4062.5 | 12187.5
3 | 自動感應水龍頭 | 組 | 3 | 6519 | 6006 | 18018
二 | 高壓浮球凡而
1 | 高壓浮球凡而 1/2" | 只 | 4 | 451 | 416 | 1664
2 | 高壓浮球凡而 3/4" | 只 | 4 | 601 | 520 | 2080
3 | 高壓浮球凡而 1" | 只 | 4 | 1103 | 676 | 2704
4 | 高壓浮球凡而 1 1/2" | 只 | 4 | 3009 | 3432 | 13728
5 | 高壓浮球凡而 2" | 只 | 4 | 3209 | 4680 | 18720
6 | 高壓浮球凡而 3" | 只 | 4 | 9528 | 10920 | 43680
8 | PVC凡而1/2" | 只 | 4 | 61 | 23.4 | 93.6
9 | PVC凡而3/4" | 只 | 4 | 80 | 31.2 | 124.8
10 | PCV凡而1" | 只 | 4 | 110 | 42.9 | 171.6
11 | PVC凡而1(1/4)" | 只 | 4 | 200 | 65 | 260
12 | PVC凡而1(1/2)" | 只 | 4 | 251 | 91 | 364
13 | PVC凡而2" | 只 | 4 | 301 | 113.1 | 452.4
14 | PVC排水軟管 | 條 | 4 | 80 | 39 | 156
三 | 衛生設備配件
1 | 坐式馬桶低水箱另件 | 套 | 2 | 3510 | 709.8 | 1419.6
2 | 高水箱另件(天秤拉繩) | 只 | 7 | 101 | 873.6 | 6115.2
3 | 馬桶蓋 | 個 | 5 | 903 | 1040 | 5200
四 | 不銹鋼閥類
1 | 不銹鋼球塞閥1/4" | 只 | 1 | 4514 | 273 | 273
2 | 不銹鋼球塞閥3/4" | 只 | 1 |  | 455 | 455
3 | 不銹鋼球塞閥1" | 只 | 1 |  | 663 | 663
4 | 不銹鋼球塞閥1-1/2" | 只 | 1 |  | 1214.2 | 1214.2
5 | 不銹鋼球塞閥2" | 只 | 1 |  | 1625 | 1625
6 | 不銹鋼球塞閥3" | 只 | 1 |  | 6032
7 | 數字型水錶1" | 只 | 1 |  | 1730.3 | 1730.3
8 | 數字型水錶2" | 只 | 1 |  | 8619 | 8619
9 | 數字型水錶3" | 只 | 1 |  | 13390 | 13390
五 | 鉋金銅閥類
1 | 1/2" | 只 | 1 | 352 | 239.2 | 239.2
2 | 3/4" | 只 | 1 | 502 | 330.2 | 330.2
3 | 1" | 只 | 1 | 652 | 466.7 | 466.7
4 | 1 1/4" | 只 | 1 | 901 | 633.1 | 633.1
5 | 1 1/2" | 只 | 1 | 1103 | 819 | 819
6 | 2 " | 只 | 1 | 1505 | 1274 | 1274
7 | 2 1/2" | 只 | 1 | 2106 | 2971.8 | 2971.8
8 | 3 " | 只 | 1 | 3009 | 4110.6 | 4110.6
六 | 鉋金銅逆止閥
1 | 1/2" | 只 | 1 | 352 | 193.7 | 193.7
2 | 3/4" | 只 | 1 | 502 | 254.8 | 254.8
3 | 1" | 只 | 1 | 652 | 360.1 | 360.1
4 | 1 1/4" | 只 | 1 | 903 | 478.4 | 478.4
5 | 1 1/2" | 只 | 1 | 1103 | 637 | 637
6 | 2 " | 只 | 1 | 1505 | 915.2 | 915.2
7 | 3" | 只 | 1 | 3009 | 2636.4 | 2636.4
七 | 泵浦類
1 | 1HP 三相220V或380V抽水泵浦(陸上型) | 台 | 1 | 23068 | 6084 | 6084
2 | 2HP 三相220V或380V抽水泵浦(陸上型) | 台 | 1 | 41122 | 8190 | 8190
3 | 3HP 三相220V或380V抽水泵浦(陸上型) | 台 | 1 | 48142 | 11310 | 11310
5 | 5HP 三相220V或380V抽水泵浦(陸上型) | 台 | 1 |  | 13260 | 13260
6 | 7.5HP 三相220V或380V抽水泵浦(陸上型) | 台 | 1 |  | 16250 | 16250
7 | 1HP 三相220V或380V沉水污水泵浦 | 台 | 1 | 6218 | 5720 | 5720
8 | 2HP 三相220V或380V沉水污水泵浦 | 台 | 1 | 8927 | 9009 | 9009
9 | 3HP 三相220V或380V沉水污水泵浦 | 台 | 1 | 12035 | 11141 | 11141
10 | 5HP 三相220V或380V沉水污水泵浦 | 台 | 1 | 15044 | 13104 | 13104
11 | 7.5HP 三相220V或380V沉水污水泵浦 | 台 | 1 |  | 22932 | 22932
12 | 不銹鋼沉水式揚水泵浦3Φ220V 7.5HP | 台 | 1 | 25074 | 20800 | 20800
13 | 不銹鋼沉水式揚水泵浦3Φ220V 15HP |  | 1 |  | 27300 | 27300
14 | 加壓馬達1/2HP | 台 | 1 | 4814 | 5005 | 5005
八 | PVC W管*4M(給排水管) | [5 empty] | 南亞、華夏或同等品
1 | 1/2" | 支 | 1 | 35 | 75.803 | 75.803
2 | 3/4" | 支 | 1 | 40 | 92.3 | 92.3
3 | 1 " | 支 | 1 | 61 | 141.7 | 141.7
4 | 1 1/2" | 支 | 1 | 90 | 237.9 | 237.9
5 | 2 " | 支 | 1 | 120 | 332.8 | 332.8
6 | 2 1/2" | 支 | 1 | 160 | 429 | 429
7 | 3 " | 支 | 1 | 241 | 647.4 | 647.4
8 | 4 " | 支 | 1 | 502 | 1255.8 | 1255.8
9 | 5 " | 支 | 1 | 521 | 1653.6 | 1653.6
10 | 6 " | 支 | 1 | 702 | 2952.3 | 2952.3
11 | PVC管配件零料(含彎頭、三通、由令、接頭等)PVC管合計項金額x0.1 |  |  |  | 0
九 | 不銹鋼管(給水管)車牙*6M |  |  |  | 0
1 | 1/2" | 支 | 1 | 261 | 850.2 | 850.2
2 | 3/4" | 支 | 1 | 361 | 1163.5 | 1163.5
3 | 1 " | 支 | 1 | 462 | 1795.3 | 1795.3
4 | 1 1/4" | 支 | 1 | 734 | 2293.2 | 2293.2
5 | 1 1/2" | 支 | 1 | 839 | 2607.8 | 2607.8
6 | 2" | 支 | 1 | 1204 | 3360.5 | 3360.5
7 | 2 1/2" | 支 | 1 | 1386 | 4279.6 | 4279.6
8 | 3 " | 支 | 1 | 1710 | 5018 | 5018
9 | 4" | 支 | 1 | 2235 | 6500 | 6500
10 | 不銹鋼管配件零料(含彎頭、三通、由令、接頭、法蘭及配件等) 不銹鋼管合計項金額x0.2
十 | 鍍鋅鋼管(B管給水管)車牙
1 | 1/2" | 支 | 1 | 110 | 403 | 403
2 | 3/4" | 支 | 1 | 151 | 546 | 546
3 | 1 " | 支 | 1 | 200 | 722.8 | 722.8
4 | 1 1/4" | 支 | 1 | 301 | 997.1 | 997.1
5 | 1 1/2" | 支 | 1 | 361 | 1277.9 | 1277.9
6 | 2" | 支 | 1 | 462 | 1614.6 | 1614.6
7 | 2 1/2" | 支 | 1 | 662 | 2281.5 | 2281.5
8 | 3 " | 支 | 1 | 803 | 2702.7 | 2702.7
9 | 4" | 支 | 1 | 903 | 3521.7 | 3521.7
10 | 鍍鋅鋼管配件零料(含彎頭、三通、由令、接頭、法蘭及配件等) 不銹鋼管合計項金額x0.2 |  |  |  | 0
十一 | 電氣控制元件
1 | 雙水位自動控制器 | 只 | 1 | 1505 | 2420.6 | 2420.6
2 | 交替開關電驛 | 只 | 1 | 1204 | 1261 | 1261
3 | 電極棒 | 組 | 3 | 301 | 175.5 | 526.5
4 | 電極棒座 | 只 | 3 | 150 | 156 | 468
十二 | 電磁開關(適用於220V或380V電源)
1 | 1~3HP | 只 | 5 | 803 | 477.1 | 2385.5
4 | 5HP | 只 | 1 | 1003 | 644.8 | 644.8
5 | 7.5HP | 只 | 1 | 1204 | 725.4 | 725.4
6 | 10HP | 只 | 1 | 1303 | 1069.9 | 1069.9
7 | 15HP | 只 | 1 | 1605 | 1591.2 | 1591.2
8 | 20HP | 只 | 1 | 2006 | 1926.6 | 1926.6
十三 | 雜項
1 | LED光條(非霓虹水管燈) | M | 10 | 150 | 145.6 | 1456
2 | LED光條接頭 | 只 | 3 | 80 | 127.4 | 382.2
3 | 不銹鋼水槽W100cm*D56cm*90cm | 座 | 1 | 6922 | 5070 | 5070
4 | PVC密閉式線槽65×65m/m*2M | 支 | 2 | 320 | 244.4 | 488.8
5 | 雙聯附接地插座 防水型 | 只 | 5 | 320 | 312 | 1560
6 | 浴室崁入式抽風機 阿拉斯加 | 台 | 1 | 995 | 886.6 | 886.6
7 | 電磁閥 1/2” | 只 | 1 |  | 1560 | 1200
8 | 電磁閥 3/4” | 只 | 1 |  | 1755 | 1755
9 | 電磁閥 1” | 只 | 1 |  | 2204.8 | 2204.8
10 | 電磁閥1- 1/2” | 只 | 1 | 1200 | 5033.6 | 5033.6
11 | 電磁閥2” | 只 | 1 |  | 6293.3 | 6293.3
12 | 三双化驗龍頭 | 只 | 1 | 3080 | 3900 | 3900
13 | LED黃光路燈50W燈具 | 具 | 1 |  | 3042 | 3042
14 | LED黃光路燈100W燈具 | 具 | 1 |  | 7150 | 7150
15 | LED黃光路燈150W燈具 | 具 | 1 |  | 8840 | 8840
16 | 豬隻飲水乳頭 | 只 | 10 |  | 156 | 1560
17 | 豬隻飲水碗 | 只 | 10 |  | 405.6 | 4056
18 | 門扇鳥嘴 | 只 | 20 |  | 104 | 2080
十四 | 緊急修繕(承包商接獲本院通知必須於2小時內到達指定地點進行修繕，材料及工資另計) | 次 | 35 |  | 1500 | 52500
| 合 計 |  |  |  |  | 3058637.743
以上材料包含安全衛生管理費(含防護器器材(具)、衛生安全教育訓練及管理)5%及稅管費、利潤 15%
維修工資部分
項次 | 工 程 項 目 及 說 明 | 單位 | 數量 | 目前單價 | 單價預估 | 總價 | 備註
1 | 維修工資 | 天 | 468 |  | 3000 | 1404000
一、維修工資包含安全衛生管理費(含防護器器材(具)、衛生安全教育訓練及管理)5%及稅管費、利潤 15%。
二、施工人員每人工時以四小時為一計算單位(半天)，不滿4小時以4小時計，超過4小時以上依實際施作工時結 算工資。
三、各材料單項報價不得超過單項預估金額。
總計： | 4462637.743